- BG-FILCOTEN step Schuhabstreiferkasten aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus verzinktem Stahl,

begeh- und rollstuhlbefahrbar

Baugrößen:  600x400, 750x500 und 1000x500 mm

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Größe: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

Gr. 600x400x80		13,2

Gr. 750x500x80		18,0

Gr. 1000x500x80		25,0

- BG-FILCOTEN step Gitterrost-Abdeckung für Schuhabstreiferkasten, aus verzinktem Stahl,

MW 30/10mm

begeh- und rollstuhlbefahrbar

Größe: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20			4,8

750x500x20			6,7

1000x500x20			9,4

- BG-FILCOTEN step Schuhabstreifer-Matten mit Tragprofil aus Aluminium

Ausführung Rips, Farbe anthrazit

begeh- und rollstuhlbefahrbar

Größe: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20			3,3

750x500x20			5,3

1000x500x20			7,0

- BG-FILCOTEN step Schuhabstreifer-Matten mit Tragprofil aus Aluminium

Ausführung Gummiprofil, Farbe schwarz

begeh- und rollstuhlbefahrbar

Größe: LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]

600x400x20			4,6

750x500x20			7,4

1000x500x20			9,8

- Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100, Kunststoff (optional)

Gewicht: 0,2 kg