- Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN pro NW 400 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Gusseisen,

Belastungsklasse E600 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert,

Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar,

Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle,

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/Nr.:		LxBxH: [mm]		Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]

400 Nr. 0:		1000x490x490		146		CO2-Eq. 52,8

- Aufpreis für Bodenablauf DN 200,

- BG-FILCOTEN pro Guss-Stegrost NW 400, Gusseisen EN-GJS

Kl. E600, SW 18/215, Länge 500 mm

mit integrierter Längsverschubsicherung, 4-fach verschraubbar, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

SET-Verschraubungsmaterial für Gussrost

Stahl, schwarz verzinkt – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

SET-Verschraubungsmaterial für Gussrost

Edelstahl A2 – bestehend aus 1 Stk. Schraube und 1 Stk. Mutter (Bedarf: 8 Stk./lfm)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 400 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Gusseisen, 2-teilig, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 200

Länge 560 mm / Breite 520 mm / Höhe 1130 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht: 178,8 kg (DN 200)

- Sinkkasten-SET BG-FILCOTEN pro NW 400 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

mit integrierter Zarge aus Gusseisen, 2-teilig, inkl. Schlammeimer

Ablauf: KG-Muffe DN 300

Länge 560 mm / Breite 520 mm / Höhe 1230 mm

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Gewicht: 226,6 kg (DN 300)

- Stirnplatte geschlossen aus Stahl verzinkt

Gewicht: 4,5 kg

- Endplatte mit Ablauf DN200 aus Stahl verzinkt

Gewicht: 4,7 kg

- Endplatte mit Ablauf DN300 aus Stahl verzinkt

Gewicht: 4,4 kg