- Entwässerungsrinne mit Kammprofil BG-FILCOTEN parkline NW 150 aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton)

Belastungsklasse A15 – C250 kN Typ M, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rinnenelement mit integrierten Verankerungstaschen, Rinnenstoß abdichtbar

Schlitzweite 17 mm, Bauhöhe 50 mm

Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE)

Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501– nicht brennbar,

100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung,

Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150 BH 50:	1000x150x50	11,9		2,0			CO2-Eq. 3,3

- Entwässerungsrinne mit Ablauf, Rinnenelement wie in Pos. 1 beschrieben jedoch,

mit Ablauföffnung, Anschluss für DN100 Rohrstutzen

NW/BH:		LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Fassungsvermögen: [l/m]	Umweltkennzahl: [kg]

NW150 BH 50:	1000x150x50	11,6		2,0			CO2-Eq. 3,2

- Kreuzungs-Eck-Element, aus FILCOTEN HPC

zur Erstellung von Kreuzungen, T-Stücken und 90°-Ecken

NW150 BH 50:	LxBxH: 150x150x50 mm		Gewicht: 1,8 kg

- Ablaufabdeckung, aus Edelstahl 1.4301

zur sicheren Abdeckung der Ablauföffnung

NW150 BH 50:	LxBxH: 108x24x60 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Stirnplatte, aus Edelstahl 1.4301

NW150 BH 50:	LxBxH: 1x140x40 mm		Gewicht: 0,1 kg

- Einbaustütze, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt

Gewicht: 0,6 kg

- Bauzeitabdeckung, aus Stahl verzinkt

NW150 BH 50:	LxBxH: 1000x150x14 mm		Gewicht: 1,3 kg

- Reinigungsrechen, aus Edelstahl 1.4301

NW150 BH 50:	LxBxH: 98x118x84 mm		Gewicht: 0,2 kg