237					Kanalisationen und Entwässerungen

500					Rinnen und Kanäle

510					Rinnen und Schalen

.800				Produktenachweis

.810				Rinnen und Schalen

.31		BG FILCOTEN®

Hochleistungsbeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete)

BG-Graspointner AG, 3250 Lyss

Tel.: 032 387 37 70
						office.ch@bg-graspointner.com

511					Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen

Sowie Mehrleistungen und Schnitte.

Inkl. Materiallieferungen

.100				Rinnen und Abdeckungen verlegen,

horizontal und im Gefälle

.110				Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle

.111		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 265 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620300 / mit 10620370

.112		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 265 mm / Nr. 0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620380

.113		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 290 mm / Nr. 5-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620361 / mit 10620371

.114		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 290 mm / Nr. 5-0

Rinnenlänge 500 mm

für Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620381

.115		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 315 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620362 / mit 10620372

.116		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 315 mm / Nr. 10-0

Rinnenlänge 500 mm

ohne Ablaufbohrung

Art. Nr. 10620382

.117		01		Rinne ohne Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 365 mm / Nr. 20-0

Rinnenlänge 1000 mm

ohne / mit Ablaufbohrung

Art. Nr. ohne 10620364 / mit 10620374

511.120				Rinnen mit rinneneigenem Gefälle

.121		01		Rinne mit Gefälle 											m

02		Hochleistungsbeton

03		BG FILCOTEN® pro

04		A15-E600 nach EN1433

05		Rinnenbreite NW 200

06		Rinnengefälle 0.5 %

Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Bauhöhe 265 - 315 mm / Nr. 1-10

Rinnenlänge 1000 mm

Art. Nr. 10620301-310

511.200				Abdeckungen zu Rinnen versetzen

.210				Stegroste

.211		01		Lochroste, Stahl verzinkt 									m

02		Klasse C250

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Lochdurchmesser 6.0 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020228 / 17020229

.212		01		Lochroste, Edelstahl V2A / 1.4301 							m

02		Klasse C250

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Lochdurchmesser 6.0 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020328 / 17020329

511.220				Gitterroste

.221		01		Gitterroste, Stahl verzinkt 									m

02		Klasse C250

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 30/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020222 / 17020223

.222		01		Gitterroste, Edelstahl V2A / 1.4301							m

02		Klasse C250

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 30/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020322 / 17020323

.223		01		Gitterroste, Stahl verzinkt									m

02		Klasse D400

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite mm 25/10 mm

Baulänge 1000 mm / 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020226 / 17020227

511.230				Gussroste

.231		01		Längsstabrost, Gusseisen 									m

02		Klasse C125

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite 29/13 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020101

.232		01		Längsstabrost, Gusseisen 									m

02		Klasse D400

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite 29/13 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020104

.234		01		Stegrost, Gusseisen 											m

02		Klasse E600

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Maschenweite 14/200 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020105

.235		01		Designrost «KIARO», Gusseisen 							m

02		Klasse D400

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7  mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020183

.236		01		Designrost «VIA», Gusseisen 								m

02		Klasse D400

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7  mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020184

.237		01		Designrost «VILLE», Gusseisen 							m

02		Klasse E600

03		BG-FILCOTEN® pro

04		zu Pos.

05		Rostbreite 222 mm

06		mit fiX-Verschluss

Schlitzweite 7  mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 20 mm

Art. Nr. 17020180

511.300				Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen

.310				für Rostarretierungen

.311		01		Rostverankerung zur Vandalismus-

und Diebstahlsicherung										St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Edelstahl V2A

04		zu Pos.

05		Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

Art. Nr. 32089

511.320				für Stirnwände

.321		01		Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 0 – 10-0)			St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Stahl verzinkt

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020230

.322		01		Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 0 – 10-0)			St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Edelstahl V2A / 1.4301

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020330

.323		01		Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 (Nr. 0 – 10-0)	St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Stahl verzinkt

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020231

.324		01		Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 100 (Nr. 0 – 10-0)	St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Edelstahl V2A / 1.4301

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020331

.325		01		Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 20-0)				St.

02		BG-FILCOTEN® tec

03		Stahl verzinkt

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020215

.326		01		Stirn- bzw. Endplatte ohne Ablauf (Nr. 20-0)				St.

02		BG-FILCOTEN® tec

03		Edelstahl V2A / 1.4301

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020315

.327		01		Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0)		St.

02		BG-FILCOTEN® tec

03		Stahl verzinkt

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020216

.328		01		Stirn- bzw. Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0)		St.

02		BG-FILCOTEN® tec

03		Edelstahl V2A / 1.4301

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 19020316

511.330				für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden

.331		01		Art 																St.

02		Marke, Typ

03		Material

04		zu Pos.

05		Weiteres

511.340				für Einlaufkasten (Sinkkasten) mit Einsatz

.341		01		Sinkkasten 													St.

02		BG-FILCOTEN® pro

03		Hochleistungsbeton

04		zu Pos.

05		Zarge Edelstahl V2A / 1.4301, 4 mm

Baulänge 500 mm

Bauhöhe 750 mm

Inkl. KG Muffe DN 150

Inkl. Kuststoff-Schlammeimer

Art. Nr. 10620392

511.350				für Geruchverschlüsse von Ausläufen

.351		01		Geruchverschluss aus Kunststoffkanalbögen DN 200		St.

02		BG-FILCOTEN® tec

03		PVC

04		zu Pos.

05		Art. Nr. 30040

511.360				Abdichtung von Rinnenfugen

.361		01		Voranstrich / Primer							 				St.

02		Sikaflex Primer 3N / 250ml/Dose

05		Art. Nr. 31302

.362		01		Trennband 9x2 mm						 					St.

02		25m/Rolle

05		Art. Nr. 31206

.363		01		Dichtmasse 1K, Standard, betongrau	 					St.

02		Sikaflex Pro 3 / 600ml/Beutel

05		Art. Nr. 31300

.364		01		Dichtmasse 1K, Spezial, betongrau	 						St.

02		Sikaflex Tank N / 600ml/Beutel

05		Art. Nr. 31301

511.370				Montagestützen

.371		01		Montagestütze für Rinnen NW 200		 					St.

02		Höhe max.

03		Stahl

04		zu Pos.

05		Art. Nr.

511.400				Schnitte bei Rinnen und Abdeckungen

.410				rechtwinklige Schnitte bei Rinnen

.411		01		Material 														St.

02		zu Pos

03		Weiteres

.420				rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.421		01		Material 														St.

02		zu Pos

03		Weiteres

.430				schiefwinklige Schnitte bei Rinnen

.431		01		Material 														St.

02		zu Pos

03		Weiteres

.440				schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen

.441		01		Material 														St.

02		zu Pos

03		Weiteres